## escenarios_de_calidad
ID | Escenario | Atributo de Calidad | Fuente | Estímulo | Artefacto | Ambiente | Respuesta | Medida de la Respuesta | Valoración IVANA | Valoración CANDE | Valoración LAU | Valoración TOTAL | Valoración TOTAL por atributo
QA 001 | Cálculo del índice MCS tras la carga de un archivo DICOM | Performance | Físico Médico | Carga un archivo DICOM de gran tamaño | Módulo de cálculo de índices | Operativo, uso normal del sistema | El índice debe calcularse sin demoras perceptibles | Tiempo de respuesta menor a 5 segundos por plan | 1 | 1 | 1 | 5 | 6
QA 002 | Cálculo del índice MCS para un aumento del 100% del promedio de planes en un día | Performance | Físico Médico | Aumenta el número de archivos cargados por día | Módulo de cálculo de índices | Operativo, uso normal del sistema | El índice se calcula normalmente, sin disminuir el rendimiento | Tiempo de respuesta menor a 5 segundos por plan |  |  |  | 1
QA 003 | Visualización de múltiples resultados en paralelo | Performance | Investigador | Consulta 5 resultados a la vez | Módulo de visualización | Operativo, uso normal del sistema | El sistema carga vistas simultáneas | Carga promedio < 2 segundos por resultado
QA 004 | Incremento del número de accesos al sistema por día | Escalabilidad | Todos los usuarios | Se duplican los usuarios y planes procesados | Servidor del sistema | Mayor uso del programa | El sistema mantiene tiempos de respuesta aceptables | No disminuye significativamente la respuesta del sistema |  |  |  |  | 0
QA 005 | Se incorpora un nuevo módulo de análisis de complejidad adicional | Escalabilidad | Técnico en mantenimiento | Se añade un módulo nuevo al sistema | Plataforma completa del sistema | Etapa de desarrollo | El nuevo módulo se integra sin afectar el rendimiento general | El tiempo de respuesta global no aumenta más del 10%
QA 006 | Se cargan 500 nuevos planes DICOM en un solo día | Escalabilidad | Físico Médico | Aumento del volumen de datos históricos | Sistema completo | Operativo, uso normal del sistema | El sistema gestiona la carga sin errores ni lentitud | Tasa de éxito de carga ≥ 98%, sin aumento de tiempo de respuesta en consultas posteriores
QA 007 | El sistema debe estar accesible durante horas laborales | Disponibilidad | Todos los usuarios | Intento de uso entre las 7:00 y 19:00 hs | Plataforma completa del sistema | Operativo, sin mantenimiento programado | El sistema está activo y funcional | 99.9% de uptime mensual | 1 | 1 |  | 3 | 3
QA 008 | Actualización de software fuera de horario | Disponibilidad | Técnico | Mantenimiento nocturno | Sistema completo | En reparacion / mantenimiento | El sistema vuelve a funcionar sin errores | Downtime < 5 minutos
QA 009 | Acceso a reportes durante interrupción parcial | Disponibilidad | Médico clínico | Parte del sistema se encuentra inoperaria | Módulo de carga, cálculo y visualización | Fallo parcial | El sistema ofrece acceso a reportes ya generados | Funcionalidad degradada pero operativa en 80% de funciones
QA 010 | Falla del servidor mientras se genera un gráfico | Recuperación | Físico Médico | Caída del sistema mientras procesa resultados | Módulo de visualización | Operativo con fallo inesperado | Se reinicia la sesión y recupera el estado anterior | Tiempo de recuperación menor a 1 minuto, sin pérdida de datos |  |  |  |  | 0
QA 011 | Corrupción de archivo durante carga | Recuperación | Físico Médico | Archivo inválido o incompleto | Módulo de carga | Operativo | El sistema cancela operación y notifica | Archivo no procesado y usuario informado en < 3 s
QA 012 | Caída inesperada del sistema durante el cálculo del índice | Recuperación | Físico Médico | El sistema se cierra inesperadamente por un error durante el cálculo | Módulo de cálculo del índice | Condiciones clínicas, con archivos cargados parcialmente | El sistema se reinicia, informa el error al usuario y permite reanudar el cálculo desde el último paso exitoso | Recuperación automática en < 3 minutos y sin pérdida del archivo cargado
QA 013 | Se generan los mismos resultados para un mismo plan cargado | Confiabilidad | Físico Médico | Se cargan 5 veces los mismos datos DICOM | Módulo de cálculo de índice y visualización | Tiempo de ejecución en condiciones normales de uso. | Se obtienen resultados idénticos en cada ejecución | 100% de coincidencia en cálculos repetidos | 1 | 1 | 1 | 6 | 14
QA 014 | Obtención de los mismos resultados antes los mismos filtros aplicados | Confiabilidad | Investigador y médico clínico | El usuario aplica un conjunto de parámetros de filtrado 2 o más veces | Gestor de datos | Uso normal, en tiempo de ejecución | Se obtienen los mismos datos cada filtrado | 100% de las veces obtengo los mismos datos al aplicar el filtro, siempre y cuando no se hayan añadido nuevos resultados |  |  | 1 | 3
QA 015 | Comparación de resultados en diferentes equipos | Confiabilidad | Físico Médico | Cálculo en 2 estaciones distintas | Sistema completo | Uso normal | Resultados consistentes | Variación < 1% entre equipos | 1 | 1 |  | 5
QA 016 | Un administrador quiere ver el historial de uso del sistema | Administrabilidad | Técnico en mantenimiento | Consulta de logs y acciones | Base de datos fallas | Durante mantenimiento | Se muestran registros organizados y filtrables | Tiempo de acceso a reportes < 10 segundos, con filtros funcionales |  |  |  |  | 0
QA 017 | Revisión de logs por auditoría | Administrabilidad | Técnico en mantenimiento | Solicitud de auditoría interna | Base de datos/logs | Normal | Se generan reportes descargables y filtrables | Generación < 15 s, filtros aplicables
QA 018 | Modificación de roles de usuario | Administrabilidad | Técnico en mantenimiento | Cambio de permisos | Módulo de gestión de usuarios | Normal | Cambio se aplica sin reiniciar el sistema | Actualización visible en < 10 s, sin logout requerido
QA 019 | Un usuario sin permisos intenta acceder a resultados de un paciente | Seguridad | Usuario no registrado | Intento de acceso no autorizado | Módulo de autenticación | Tiempo de ejecución en condiciones normales de uso. | Acceso denegado y evento registrado | 100% de accesos no autorizados bloqueados y registrados | 1 |  | 1 | 4 | 4
QA 020 | Acceso con credenciales caducadas | Seguridad | Todos los usuarios | Intento de login | Módulo de autenticación | Tiempo de ejecución en condiciones normales de uso. | Acceso denegado y evento registrado | 100% bloqueos correctos, mensaje claro
QA 021 | Acceso simultáneo desde dispositivos distintos | Seguridad | Todos los usuarios | Inicio de sesión desde 2 ubicaciones | Módulo de autenticación | Tiempo de ejecución en condiciones normales de uso. | El sistema invalida el segundo intento de inicio de sesión | Solo una sesión activa permitida por usuario
QA 022 | El sistema importa archivos DICOM de distintos proveedores | Interoperabilidad | Físico Médico | Se cargan archivos DICOM de distintos centros | Módulo de lectura DICOM | Condiciones de Desarrollo | Todos los archivos son interpretados correctamente | 95% de compatibilidad con archivos DICOM de distintos centros y fabricantes |  |  |  |  | 1
QA 023 | Se carga un archivo DICOM no estándar con campos personales incompletos pero con información completa de colimadores | Interoperabilidad | Físico Médico | Se carga archivo incompleto | Módulo de lectura | Tiempo de ejecución en condiciones normales de uso | El sistema interpreta correctamente la geometría de colimadores y realiza el cálculo del índice, aunque falten campos personales | El 100% de los archivos con campos técnicos completos deben generar correctamente el índice, aun si faltan campos personales |  |  |  | 1
QA 024 | El sistema se integra con el PACS institucional para acceder a los archivos DICOM de forma automática | Interoperabilidad | Técnico en mantenimiento | Se solicita la conexión del sistema con el PACS del hospital para acceder a los datos directamente | Sistema completo | Durante desarrollo | El sistema establece una conexión estable, solicita y recibe los archivos desde PACS sin errores | 100% de los archivos transferidos correctamente sin pérdida o corrupción de datos
QA 025 | Se quiere actualizar el algoritmo de cálculo del índice | Mantenibilidad | Técnico en mantenimiento | Nueva versión del algoritmo | Módulo de cálculo. | Durante mantenimiento | El cambio se puede implementar sin afectar otros módulos | Tiempo de adaptación < 2 días, sin errores colaterales |  |  |  | 1 | 1
QA 026 | Refactorización del módulo de visualización | Mantenibilidad | Técnico en mantenimiento | Mejora de rendimiento | Interfaz de visualización | Durante desarrollo | Cambio realizado sin afectar funcionalidad | Tiempo de implementación < 3 días, sin errores nuevos
QA 027 | Corrección de bug menor en módulo de carga | Mantenibilidad | Técnico en mantenimiento | Se detecta bug aislado | Módulo de carga | Tiempo de ejecución en condiciones normales de uso | Bug corregido sin afectar otros módulos | Tiempo de entrega < 24 hs, sin fallos derivados
QA 028 | Médico clínico con dificultades visuales utiliza el sistema sin problemas para leer la interfaz y generar un informe en PDF | Usabilidad | Médico clínico | Un usuario con baja visión accede a la aplicación para generar un informe de paciente | Interfaz de usuario | Estación de trabajo estándar, sin herramientas externas de accesibilidad | La interfaz permite ampliar el tamaño del texto y tiene buen contraste visual; el informe se genera correctamente | Usuarios con visión disminuida logran completar la tarea sin errores y sin ayuda externa |  |  |  |  | 4
QA 029 | Navegación por historial sin capacitación previa | Usabilidad | Investigador | Primera interacción | Módulo de historial | Normal | El usuario entiende cómo buscar y filtrar | 90% de tareas completadas sin ayuda externa
QA 030 | Físico médico usa el sistema por primera vez y logra cargar múltiples archivos sin inconvenientes | Usabilidad | Físico Médico | Primera interacción con el sistema (sin capacitación previa) | Interfaz del módulo de carga | Condiciones normales de ejecución | El usuario comprende intuitivamente el flujo, arrastra y carga múltiples archivos sin errores ni ayuda externa | Medida de la Respuesta 100% de los archivos cargados correctamente en menos de 3 minutos sin intervención externa |  | 1 | 1 | 4
[14 empty] | Performance | 6
[14 empty] | Escalabilidad | 0
[14 empty] | Disponibilidad | 3
[14 empty] | Recuperación | 0
[14 empty] | Confiabilidad | 14
[14 empty] | Administrabilidad | 0
[14 empty] | Seguridad | 4
[14 empty] | Interoperabilidad | 1
[14 empty] | Mantenibilidad | 1
[14 empty] | Usabilidad | 4