## plantilla
Identificador de Caso Uso MOLDE | [CU_XX]
Nombre | [Nombre del caso de uso]
Descripción | [Descripción del caso de uso]
Actores | [Actores responsables de realizarlo o ejecutarlo]
Secuencia normal
Actor | Software
Excepciones | Software
CU relacionados | [CU_XX]
Precondición | [Estado del sistema antes de la ejecución del CU]
Post condición | [Estado del sistema después de la ejecución del CU]

## CU 1
Identificador de Caso Uso | CU_01
Nombre | Ingreso de archivo DICOM
Descripción | El usuario ingresa un archivo DICOM que contiene los datos del tratamiento para ser procesado por el sistema.
Actores | Físico Médico
Secuencia normal
Actor | Software
El Físico médico ingresa al sistema con su usuario
Selecciona el archivo DICOM de interés
El sistema lee el archivo
El sistema envía los datos a la unidad correspondiente
El sistema guarda en historial las acciones realizadas
Excepciones | Software
El archivo no es del formato especificado | El sistema devuelve un mensaje de error
CU relacionados | CU_05, CU_8, CU_9, CU_10
Precondición | El Físico Médico debe estar registrado en el sistema.
Post condición | El sistema devuelve el índice de complejidad y un gráfico con las posiciones de los colimadores.

## CU 2
Identificador de Caso Uso | CU_02
Nombre | Generar informe de resultados
Descripción | Se devuelve un informe con el historial del paciente indicado
Actores | Médico clínico
Secuencia normal
Actor | Software
El médico accede al sistema.
Solicita el historial de resultados de un paciente.
El sistema muestra un informe con el historial de resultados del paciente.
El sistema guarda en historial las acciones realizadas
Excepciones | Software
No existen datos previos del paciente | El sistema muestra un mensaje de paciente no encontrado
CU relacionados | CU_05
Precondición | El médico debe estar registrado y deben existir datos del paciente solicitado.
Post condición | Se muestra el informe detallado del paciente que indicó el médico

## CU 3
Identificador de Caso Uso | CU_03
Nombre | Generar Informe de fallas
Descripción | El técnico de mantenimiento ingresa al sistema con su usuario y contraseña. Una vez autenticado correctamente, el sistema le brinda acceso al informe de fallas registrado por el software.
Actores | Técnico de mantenimiento
Secuencia normal
Actor | Software
El técnico accede al sistema.
El sistema muestra el informe de fallas desde la última consulta hasta la fecha actual
El sistema guarda en historial las acciones realizadas
Excepciones | Software
No haya fallas desde la última consulta | El sistema informa que no hubo nuevas fallas
CU relacionados | CU_05
Precondición | El técnico debe estar registrado en el sistema. Deben existir informes de fallas registrados por el software.
Post condición | El técnico visualiza el informe de fallas correspondiente.

## CU 4
Identificador de Caso Uso | CU_04
Nombre | Generar informe por sistemas / órgano
Descripción | El investigador consulta por un órgano o sistema y el software le devuelve un informe con el historial de resultados correspondiente
Actores | Investigador
Secuencia normal
Actor | Software
El investigador accede al sistema.
Solicita el historial de resultados correspondiente a un sistema u órgano.
El sistema verifica que existan datos del órgano o sistema.
El sistema muestra un informe con el historial de resultados para el órgano o sistema.
El sistema guarda en historial las acciones realizadas
Excepciones | Software
No se encuentra el sistema u órgano | El sistema muestra un mensaje de órgano o sistema no encontrado
CU relacionados | CU_05
Precondición | El investigador debe estar registrado y deben existir datos del paciente solicitado.
Post condición | Se muestra un forme con todos los resultados de ógano o sistema que indicó el investigador.

## CU 5
Identificador de Caso Uso | CU_05
Nombre | Autenticación de usuario
Descripción | El usuario ingresa sus credenciales para acceder al sistema de forma segura. El sistema valida los datos y permite o deniega el acceso según su rol.
Actores | Físico Médico, Investigador, Médico Clínico, Téc de mantenimiento
Secuencia normal
Actor | Software
El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión
Ingresa su nombre de usuario y contraseña
El sistema valida las credenciales
El sistema identifica el rol y redirige al área correspondiente
Excepciones | Software
Usuario ingresa contraseña incorrecta | El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar
Usuario falla 5 veces consecutivas | El sistema bloquea el acceso temporalmente
Usuario selecciona "Olvidé mi contraseña" | El sistema lo redirige al proceso de recuperación de contraseña
Usuario no existente | El sistema lo redirige al proceso de creación de usuario
CU relacionados | CU_06, CU_07
Precondición | El usuario debe estar registrado en el sistema
Post condición | El usuario accede a los datos permitidos según su tipo de usuario

## CU 6
Identificador de Caso Uso | CU_06
Nombre | Recuperación de Contraseña
Descripción | El usuario solicita recuperar su contraseña. El sistema pide el número de identificación institucional del usuario, permitiéndole establecer una nueva contraseña segura.
Actores | Físico Médico, Investigador, Médico Clínico, Téc de mantenimiento
Secuencia normal
Actor | Software
El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión
El usuario selecciona la opción “Olvide mi contraseña”
El sistema solicita número de identificador
El sistema permite guardar una nueva contraseña
Excepciones | Software
El número de identificación no está registrado | El sistema muestra un mensaje de usuario no registrado, redirige al proceso de creación de usuario
CU relacionados | CU_07
Precondición | El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema. Debe tener un identificador institucional asociado.
Post condición | El usuario establece una nueva contraseña.

## CU 7
Identificador de Caso Uso | CU_07
Nombre | Creación de Usuario
Descripción | El Tec de mantenimiento crea una nueva cuenta de usuario en el sistema, asignando un rol específico y los datos necesarios para el acceso inicial. Se proveerá una contraseña genérica y el usuario podrá modificarla cuando lo desee.
Actores | Técnico de mantenimiento
Secuencia normal
Actor | Software
El Técnico accede al sistema
Selecciona la opción "Crear nuevo usuario"
Ingresa los datos: nombre, rol y contraseña genérica
El sistema guarda los datos del nuevo usuario
Muestra mensaje de confirmación
Excepciones | Software
Faltan datos en la carga | El sistema muestra un mensaje de error
Usuario ya registrado | El sistema permite ingresar una contraseña genérica
CU relacionados | -
Precondición | El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema. Su rol debe ser de técnico
Post condición | El nuevo usuario queda registrado en el sistema y puede iniciar sesión

## CU 8
Identificador de Caso Uso | CU_08
Nombre | Cálculo del Índice de Complejidad Modulado (MCS)
Descripción | Luego de que el usuario ingrese el archivo DICOM el sistema calcula en base a sus datos el índice de complejidad modulada
Actores | Físico Médico
Secuencia normal
Actor | Software
El Físico médico ingresa al sistema con su usuario
Selecciona el archivo DICOM de interés
El sistema calcula el Indice de Complejidad Modulada
El sistema guarda en historial las acciones realizadas
Excepciones | Software
El archivo está vacío o dañado | El sistema guarda un mensaje de error en el historial de fallas
CU relacionados | CU_01, CU_10, CU_03
Precondición | El archivo se pudo leer correctamente y se extrajeron los datos necesarios
Post condición | El sistema devuelve el índice de complejidad

## CU 9
Identificador de Caso Uso | CU_09
Nombre | Realizar el Diagrama de Colimadores
Descripción | Luego de que el usuario ingrese el archivo DICOM el sistema genera en base a sus datos el gráfico de las posiciones de los colimadores
Actores | Físico Médico
Secuencia normal
Actor | Software
El Físico médico ingresa al sistema con su usuario
Selecciona el archivo DICOM de interés
El sistema realiza el gráfico de colimadores
El sistema guarda en historial las acciones realizadas
Excepciones | Software
El archivo está vacío o dañado | El sistema guarda un mensaje de error en el historial de fallas
CU relacionados | CU_01, CU_10, CU_03
Precondición | El archivo se pudo leer correctamente y se extrajeron los datos necesarios
Post condición | El sistema devuelve el diagrama con las posiciones de los colimadores.

## CU 10
Identificador de Caso Uso MOLDE | CU_10
Nombre | Visualización de resultados
Descripción | El sistema la muestra al usuario los resultados obtenidos de calcular el indice de complejidad y generar el gráfico de las posiciones de los colimadores.
Actores | Físico Médico
Secuencia normal
Actor | Software
El Físico médico ingresa al sistema con su usuario
Selecciona el archivo DICOM de interés
El sistema muestra los resultados al usuario
El sistema guarda en historial las acciones realizadas
Excepciones | Software
No hay un índice calculado disponible o es nulo | El sistema devuelve un mensaje de error
No se generó correctamente el diagrama de colimadores | El sistema devuelve un mensaje de error
CU relacionados | CU_1, CU_8, CU_9, CU_3
Precondición | Se ejecutaron previamente los casos de uso CU_8 y CU_9
Post condición | El sistema muestra al Físico Médico los resultados del MCS y diagrama de colimadores